|  |
| --- |
|  **121099, Москва** **Новинский бульвар, д. 11, 4 этаж** ОАО «Максмир» **тел. (495) 755-77-70** **E-mail: maxmir@maxmir.ru**  **www.maxmir-energy.ru** |



###

### ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВУПОВС «МАКСМИР» - многокамерный электромагнитный аппарат на постоянном токе ****Области применения:****● Для очистки от накипи и отложений в тепловых сетях, оборудовании, котлах ● В производстве бетонов для повышения качества изделий

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****показателя** | **Ед****изм** | **УПОВС2-2.0** | **УПОВС2-5.0** | **УПОВС2-10** | **УПОВС2-20** | **УПОВС2-30** | **УПОВС4-50** | **УПОВС4-60** |
| 1 | Производительность | мᶟ/час | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| 2 | Проходное сечение | мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 |
| 3 | Габариты | мм | 950х1200х400 | 950х1200х400 | 1230х1400х400 | 1290х1400х400 | 1310х1400х400 | 1400х1450х750 | 1400х1450х750 |
| 4 | Масса | кг | 190 | 195 | 230 | 330 | 350 | 410 | 420 |
| 5 | Потребляемая мощность | кВт | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
| 6 | Температура воды | ⁰С | До 115 | До 115 | До 115 | До 115 | До 115 | До 115 | До 115 |
| 7 | **Стоимость аренды** | Тыс.руб/месяц | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** | **100** | **100** |
| **Стоимость (в т.ч.НДС)** | **Руб.** | **696000** | **815000** | **980000** | **1050000** | **1196000** | **1475000\*** | **1500000\*** |

***Цены действительны на 01.01.2019 г.***

* В стоимость поставки входят: установка УПОВС «МАКСМИР» в упакованном виде, комплект технической документации.
* Гарантия на оборудование – 1 год. \*- Изготавливается под заказ